## V2
| ADDR[7:5) | function | channel | value | comment |  |  | ADDR | chan 0 -- 19 | leakage
| 000 | Thresh Gain Hi/Lo | n/a | DIN[0] | Set Thresh range Hi / Lo |  |  |  | 20 -- 22 | extra
| 001 | HV Chan Enable | ADDR[4:0] | DIN[0] | Enable HV on selected channel |  |  |  | 23 | Hvval
| 010 | 8-bit DAC | ADDR[1:0] | DIN[7:0] | dac settings, (gate, HV, Thresh) |  |  |  | 24-31 | n/u
| 011 | Adc start (adc) | n/a |  | start adc convert
| 100 | HV & heater enable | n/a | DIN[1:0] | enable/disable heater¦ psu |  | I2C
| 101 | Adc mux sel read | ADDR[4:0] | n/a | set adc mux chan
| 110 | Rd status (status) | ADDR[4:0] | n/a | read status words
| 111 | Temp setup | ADDR[4:0] = 0 | DIN[7:0] | set servo temp ref |  | I2C
| 111 | Temp setup | ADDR[4:0] = 1 | DIN[7:0] | set servo coeff Kp |  | I2C
| 111 | Temp setup | ADDR[4:0] = 2 | DIN[7:0] | set servo coeff Ki |  | I2C
| 111 | Temp setup | ADDR[4:0] = 3 | DIN[7:0] | set servo coeff Kd |  | I2C
| status |  |  | adc
| word | 12-bits max |  | word | db_out0
| 0 | n/u |  | 0 | Ileak 0 | adc
db_out1 | 1 | {HT[11:0]} |  | 1 | Ileak 1 | adc
db_out2 | 2 | {0,0,0,0, HT[19:12]} |  | 2 | Ileak 2 | adc
db_out3 | 3 | {0,..,0,Hvon, heater,Swin} |  | 3 | Ileak 3 | adc
db_out4 | 4 | {HVen[11:0]} |  | 4 | Ileak 4 | adc
db_out5 | 5 | {0,0,0,0,Hven[19:12]} |  | 5 | Ileak 5 | adc
db_out6 | 6 | bias dac |  | 6 | Ileak 6 | adc
db_out7 | 7 | thresh dac |  | 7 | Ileak 7 | adc
db_out8 | 8 | hvdc dac |  | 8 | Ileak 8 | adc
db_out9 | 9 | TC1 |  | 9 | Ileak 9 | adc
db_out10 | 10 | TC2 |  | 10 | Ileak 10 | adc
db_out11 | 11 | TC3 |  | 11 | Ileak 11 | adc
db_out12 | 12 | TC4 |  | 12 | Ileak 12 | adc
db_out13 | 13 | TC5 |  | 13 | Ileak 13 | adc
db_out14 | 14 | TC6 |  | 14 | Ileak 14 | adc
db_out15 | 15 | TC7 |  | 15 | Ileak 15 | adc
| 16 | n/u |  | 16 | Ileak 16 | adc
| 17 | n/u |  | 17 | Ileak 17 | adc
| 18 | n/u |  | 18 | Ileak 18 | adc
| 19 | n/u |  | 19 | Ileak 19 | adc
| 20 | n/u |  | 20 | n/u | adc
| 21 | n/u |  | 21 | n/u | adc
| 22 | n/u |  | 22 | n/u | adc
| 23 | n/u |  | 23 | Hvval | adc
| 24 | n/u |  | 24 | n/d
| 25 | n/u |  | 25 | n/d
| 26 | n/u |  | 26 | n/d
| 27 | n/u |  | 27 | n/d
| 28 | n/u |  | 28 | n/d
| 29 | n/u |  | 29 | n/d
| 30 | n/u |  | 30 | n/d
| 31 | n/u |  | 31 | n/d

## V1- old
ADDR[8:5) | function | channel | value | comment
0000 | Thresh Gain Hi/Lo | ADDR[0] |  | Set Thresh range Hi / Lo
0001 | HV Chan Enable | ADDR[4:0] | DIN[0] | Enable HV on selected channel
0010 | Gate bias DAC | n/a | DIN[7:0] | bias dac setting
0011 | Adc start | n/a |  | start adc convert
0100 | HV & heater enable | n/a | DIN[1:0] | enable/disable heater¦ psu
0101 | Adc mux sel | ADDR[4:0] | n/a | set adc mux chan
0110 | Rd alarm | ADDR[4:0] | DIN[7:0] | read alarm bits
0111 | Temp read | ADDR[4:0] |  | read 1 of 8 TC's
1000 | Temp setup | ADDR[4:0] = 0 | DIN[7:0] | set servo temp ref
1000 | Temp setup | ADDR[4:0] = 1 | DIN[7:0] | set servo coeff Kp
1000 | Temp setup | ADDR[4:0] = 2 | DIN[7:0] | set servo coeff Ki
1000 | cd | ADDR[4:0] = 3 | DIN[7:0] | set servo coeff Kd
What about temperature Kp, Kd, Ki ?